Anlage zum BuS-Handbuch als einmalige Einlage in den QM-Ordner

-- Betriebsärztliche und Sicherheitstechnische Betreuung --

Die Zahnarztpraxis Dr.……………….…... hat mit der ZÄ-Kammer Berlin, Stallstr. 1 in 10585  Berlin eine Vereinbarung über die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung abgeschlossen. Der aktuelle Vertrag ist seit dem …………… Jahr 20….wiederholt gültig.

Die Zahnarztpraxis Dr……….……………ist Mitglied in der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege unter der Mitgliedsnummer : …………….

Folgende praxisinterne BuS-Regelungen sind für das einrichtungsinterne QM verbindlich:

- Es wird auf die aktuelle Adressenliste und Kommunikationsverbindungen mit allen Behörden, Einrichtungen und Firmen im BuS-Handbuch verwiesen.

- Es wird auf die für alle Praxismitarbeiter öffentlich zugänglichen Arbeitsschutzbestimmungen, Jugendarbeitschutzbestimmungen, Medizinproduktegesetz, Mutterschutzgesetz und Röntgenbestimmungen verwiesen.

- Es wird auf die praktizierte Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach TRBA 250/BGR 250 und deren Dokumentation in einem separaten öffentlich zugänglichen Ordner verwiesen.

Folgende praxisinterne Regelungen bestehen und sind im Original im BuS-Handbuch hinterlegt:

1.

Der fünfjährig gültige Prüfbericht der Sachverständigenprüfung von Amalgamabscheidern durch den bei der Zahnärztekammer zertifizierte Techniker ist an das zuständige Bezirksamt – Umweltamt - …………       Berlin, ………………………………..Str. … zugestellt worden.

Es liegen laut Prüfbericht keine Mängel vor.

2.

Das entsorgungspflichtige Abscheidegut wird über die Firma ............. entsorgt, die Entsorgungsnachweise liegen in der Praxis vor und werden 5 Jahre aufbewahrt.

3.

Das mikrobiologische Labor ………………..…. Str. ………….….., in …………..Berlin übernimmt die Prüfung des Sterilisators ca. alle sechs Monate, mindestens aber zweimal im Jahr (betrifft Sterilisatoren ohne Vakuum).

4.

Gemäß der „Indirekteinleiterverordnung (Amalgamabscheider)“  liegt dem zuständigen Bezirksamt - Umweltamt - in …………..Berlin,    ………………………… Str. eine Anzeige über den Betrieb des/der Amalgamabscheider/s, sowie über die Einleitung von „amalgamhaltigen Praxisabwässern in die öffentliche Kanalisation“  vor

5.

Die turnusmäßig vierjährige Prüfung elektrischer Anlagen gem. DIN VDE 0105 einschl. Prüfprotokoll erfolgte durch die Firma. :

…………………….……………. in …………Berlin, ………………………….Str……

Die letzte Überprüfung erfolgte am …………..

6.

Der Druckluftbehälter für die Praxis-Druckluft ist mit Datum ………… über den TÜV- …………..mit der Nr. ……………………..abgenommen.

7.

Die Eichung der Goldwaage ist über den Vertrag mit dem Landesamt für Mess- und Eichwesen, Lentzeallee 100  in 14197 Berlin geregelt.

Die letzte Eichung durch das Landesamt erfolgte am ……………………..

8.

Die Mitarbeiter ………………………………………………haben den Kurs des MPG-/RKI-Anwendung der ZÄK-Berlin durchlaufen. Die Kurszertifikate sind im BuS-Handbuch und in der Personalakte hinterlegt.

Für alle Praxismitarbeiter liegen zur Einsicht zusätzlich öffentlich aus:

- Anforderungen an die Hygiene,

- Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen,

- Betrieb Amalgamabscheider,

- Betrieb, Anwendung von Medizinprodukten und Medizingeräten

- Betrieb von ………..Röntgeneinrichtungen,

- Betrieb von Sterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektions-

geräten,

- Erste Hilfe (§§ 24-28 BGV

- Entsorgung von Abfällen,

- Notfallmanagement mit Feuerwehr- und Notarztrufnummer,

- Medizingeräteverordnung,  RKI-Richtlinien.

9.

Die Original-Unterlagen zur Röntgenverordnung sind in einem separaten Röntgenordner dokumentiert. Dieser enthält die:

- Sachverständigenprüfung und Abnahmen der Röntgen-Anlage,

- Protokolle der Abnahme,

- digitale Referenzaufnahmen und Konstanzprüfungen,

- Unterlagen der zahnärztlichen Stelle,

- Aktuelle Röntgen-Aktualisierungsurkunde für den Zeitraum …………bis  ……………..

10.

Ein aktuelles Gefahrenstoff-Verzeichnis ist sowohl im BuS-Handbuch als auch im QM zur Einsicht dokumentiert. Die Mitarbeiterunterweisung ist durch Unterschrift bestätigt.

Erstellung  am : ………………    Anweisung am :  ………..……..

Freigeben  am : …………..…

Unterschrift ZA/ZÄ-tin :  ……………………….

Unterschrift QMB          :   ………………………

(Hinweis: Bitte auf die Belange Ihrer Praxis ausrichten und entsprechend ausfüllen.)